1.

C каким срезом изготавливают инъекционные иглы в зависимости от угла заточки?

1) с длинным

2) со средним (С)

3) с коротким (К)

4) с извилистым (И)

5) с дугообразным

6) с зубчатым

2.

Укажите вместимость шприцев для инсулина:

1) 1 мл.

2) 1,5 мл.

3) 2 мл.

4) 5 мл.

5) 10 мл.

6) 20 мл.

3.

Укажите, для чего предназначены трубчатые иглы пункционно-биопсийные:

1) Для введения жидкостей под кожу, в мышцы или в вену

2) Для прокола тканей организма с последующим введением или выведением частиц ткани или жидкости для исследования в целях диагностики

3) Для длительного вливания жидкостей и взятия крови

4) Для введения контрастного вещества в сосуды и полости организма

5) Для манипуляций, не связанных с прониканием в ткани организма

4.

Укажите метод стерилизации шприцев медицинских многократного применения:

1) Стерилизация текучим паром

2) Стерилизация горячим воздухом

3) Кипячение в дистиллированной воде

4) Стерилизация насыщенным паром под давлением (автоклавирование)

5.

Укажите дополнительные технические требования к шприцам одноразового применения:

1) Прозрачность

2) Апирогенность

3) Четкость и устойчивость к истиранию штрихов и цифр шкалы

4) Стерильность

5) Поверхность должна быть без забоин и царапин

6.

Укажите головку для шприца типа «Луер»

1) С конусностью 1:100

2) С конусностью 3:100

3) С конусностью 6:100

4) С конусностью 10:100

7.

Укажите, для чего предназначены трубчатые иглы инфузионно-трансфузионные:

1) Для введения жидкостей под кожу, в мышцы или в вену

2) Для прокола тканей организма с последующим введением или выведением частиц ткани или жидкости для исследования в целях диагностики

3) Для длительного вливания жидкостей и взятия крови

4) Для введения контрастного вещества в сосуды и полости организма

5) Для манипуляций, не связанных с прониканием в ткани организма

8.

Укажите, как различают шприцы по конструкции поршня:

1) Стеклянный

2) Металлический

3) С силиконовым кольцом на стеклянном поршне

4) С силиконовым кольцом на металлическом поршне

9.

Укажите, как подразделяются шприцы многократного применения по характеру соединения основных деталей:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Разборные

2) Эксцентричные

3) Не разборные

4) Концентрические

10.

Укажите основные технические требования, предъявляемые к шприцам многократного применения:

1) Прозрачность

2) Перемещение поршня без заеданий и рывков

3) Поверхность должна быть без вмятин, трещин и др. дефектов

4) Герметичность соединения

5) Четкость и стойкость к истиранию штрихов и цифр шкалы

6) Стойкость к механическим воздействиям

7) Апирогенность

8) Стерильность

11.

Назовите колющий медицинский инструмент, предназначенный для биопсии и лечебных манипуляций (выведение жидкостей или газов, введение эндоскопических инструментов и др.)

1)  Аппарат Боброва

2)  Аппарат Потэна

3) Пневмоторакс

4) Троакар

5) Шприц-тюбик

12.

Укажите, для чего предназначены трубчатые иглы для ренгеноконтрастных исследований:

1) Для введения жидкостей под кожу, в мышцы или в вену

2) Для прокола тканей организма с последующим введением или выведением частиц ткани или жидкости для исследования в целях диагностики

3) Для длительного вливания жидкостей и взятия крови

4) Для введения контрастного вещества в сосуды и полости организма

5) Для манипуляций, не связанных с прониканием в ткани организма

13.

Перечислите технические требования, предъявляемые к  инъекционным иглам

1)      эластичность

2) гладкость поверхности игл и мандренов;

3) коррозионно- и кислотостойкость;

4) отсутствие царапин, трещин и других дефектов

5)         капиллярность

14.

Укажите головку для шприцов типа «Рекорд» и стеклянных шприцов:

1) С конусностью 1:100

2) С конусностью 3:100

3) С конусностью 6:100

4) С конусностью 10:100

15.

Укажите, для чего предназначены трубчатые иглы вспомогательные:

1) Для введения жидкостей под кожу, в мышцы или в вену

2) Для прокола тканей организма с последующим введением или выведением частиц ткани или жидкости для исследования в целях диагностики

3) Для длительного вливания жидкостей и взятия крови

4) Для введения контрастного вещества в сосуды и полости организма

5) Для манипуляций, не связанных с прониканием в ткани организма

16.

Укажите, как подразделяются шприцы инъекционные в зависимости от расположения присоединительного конуса:

1) С концентрическим

2) С эксцентрическим

3) С периферическим

4) С боковым

17.

Укажите вместимость шприцов стеклянных комбинированных для туберкулина:

1) 1 мл

2) 1,5 мл

3) 2 мл

4) 5 мл

5) 10 мл

6) 20 мл