ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

Тема: Перевязочные материалы

и готовые перевязочные средства

## Цель работы: ознакомиться с ассортиментом перевязочных материалов и готовых перевязочных средств. Провести товароведческий анализ и приемку данной продукции в соответствии с требованиями нормативной документации.

Основные термины и определения, которые должны усвоить

студенты в процессе подготовки к занятию

Перевязочные материалы, готовые перевязочные средства.

Вопросы для самоподготовки

- Назначение перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

- Основное сырье для получения перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

- Требования, предъявляемые к стерильным и нестерильным перевязочным материалам и готовым перевязочным средствам.

- Товарные виды ваты и их назначение.

- Показатели качества ваты медицинской гигроскопической.

- Методика определения капиллярности ваты медицинской гигроскопической.

- Методика определения поглотительной способности ваты медицинской гигроскопической.

- Марля медицинская, виды, назначение. Показатели качества марли медицинской.

- Алигнин марки А и Б, назначение, показатели качества.

- Товарные виды готовых перевязочных средств, их назначение, требования к качеству.

- Стерилизация перевязочного материала и готовых перевязочных средств.

- Сроки хранения стерильного перевязочного материала в стерилизационных коробках.

- Маркировки перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

- Упаковка перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

- Условия хранение стерильных и нестерильных перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

Материально - методическое обеспечение занятия

- Тесты для контроля знаний студентов по теме занятия.

- Ассортимент перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

- Инструкция по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденная приказом МЗ Украины №44 от 16.03.93.

- Нормативная документация:

  - ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

  - ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия.

  - ГОСТ 20227-74 Бинт эластичный медицинский. Метод определения растяжимости.

  - ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия.

  - ГОСТ 16977-71 Бинт эластичный медицинский. Технические условия.

  - ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия.

  - ГОСТ 1177-75 Вата медицинская компрессная. Технические условия.

  - ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

  - ГОСТ 12233-77 Вата медицинская гигроскопическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

  - ГОСТ 12923-82 Алигнин медицинский. Технические условия.

  - ГОСТ 22379-77 Изделия ватно-марлевые медицинские. Технические условия.

  - ГОСТ 1179-70 Пакеты перевязочные медицинские.

  - ГОСТ 1207-70 Повязки медицинские стерильные.

  - ГОСТ 22380-77 Повязки фиксирующие контурные. Технические условия.

# Задание 1

При приемке на склад перевязочных материалов, обнаружено, что вата гигроскопическая поступила без соответствующей маркировки. Необходимо определить вид ваты и сделать заключение относительно её качества.

Методика выполнения  задания 1

1. Отбор проб для анализа. Отбор проб проводим согласно п. 3.1                  ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия» (приложение 2).

2. Определение поглотительной способности ваты медицинской гигроскопической осуществляем согласно п. 3.8 ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия» (приложение 2).

Затем определяем количество поглощенной воды:

а)	вес стаканчика (чашки) с навеской ваты, поглотившей воду,  г 	 - 69

б)	вес сухого стаканчика,  г  							 - 50

в)	навеска ваты,  г 									  - 1

г)	количество поглощенной воды, г                                                    n = 18

Фактическая влажность ваты составила 8%.

Поглотительную способность в граммах вычисляем по формуле:

где: n – количество воды, поглощенное ватой, г;

m – масса сухой навески ваты, г;

Wф – фактическая влажность ваты, %.

3. Определение капиллярности ваты медицинской гигроскопической проводим в соответствии с п. 3.9 ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия».

Капиллярность ваты определяем в трех трубочках, рассчитываем среднее арифметическое:

Заключение: Так как при определении поглотительная способность ваты составила 19 г, а капиллярность – 67 мм, данный образец ваты является ватой гигроскопической гигиенической и соответствует по данным показателям требованиям ГОСТ 5556-81.

# Задание 2

Провести товароведческий анализ поступивших на аптечный склад перевязочных материалов и готовых перевязочных средств. Сделать заключение о  качестве.

Результаты товароведческого анализа записать в таблицу 1 по образцу, приведенному ниже.

Методика выполнения  задания 2

Например, проводим товароведческий анализ отреза марли медицинской, в соответствии с требованиями ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская. Общие технические условия».

Результаты работы записываем в  виде таблицы.

Таблица 1

Результаты товароведческого анализа  ___марля медицинская______

(наименование товара)

| №№ п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | требования НД | исследуемый товар |
| 1 | Назначение | Для изготовления перевя-зочных средств | Для изготовления перевязочных средств |
| 2 | Маркировка | - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование изделия и номера артикула; - общая длина марли в пачке, кипе или рулоне; - общая длина условных вырезов; - обозначение настоящего стандарта; - дата выпуска; - номер партии. | На маркировке указан товарный знак завода-изготовителя; наименование изделия – марля медицинская, номер артикула Арт. 123; длинна марли – 10 м; обозначен ГОСТ 9412-93; дата выпуска – 12.07.08.; номер партии – 12. |
| 3 | Упаковка | Рулоны отбеленной марли обернуты бумагой и упаковочной тканью | Рулоны упакованы бумагой и упаковоч-ной тканью. |
| 4 | Технические требования | 1. По физико-химическим свойствам марля отбеленная должна соответствовать требованиям стандарта: - реакция водной вытяжки – нейтральная; - смачиваемость, с: - не более 10 с. (для хлопчатобумажной) - не более 60 с. (для смешанной); - капиллярность, см/ч, не менее 10; - влажность 5,0-8,5%. 2. Не допускаются дыры по фону марли размером более 5 см, масляные и грязные пятна, стянутая кромка более 1 м по длине ткани. 3. Не допускаются недосеки более трех нитей, бахрома на кромке более 1,5 см с одной стороны и более 2 см с другой стороны. | Результаты визуального контроля – марля целая без дыр, без загрязнений, кромка ровная по всей длине. Бахрома на кромке с двух сторон от 1 до 1,5 см. |

Заключение: Марля медицинская гигроскопическая соответствует требованиям ГОСТ 9412-93.

# Задание 3

При приемке на аптечный склад марли медицинской, возникли сомнения относительно ее гигроскопичности. Определить смачиваемость и капиллярность марли медицинской гигроскопической. Сделать заключение о качестве. Результаты записать в таблицу 2.

Методика выполнения задания 3

Проверку проводим согласно ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская. Общие технические условия».

1. Определение смачиваемости марли. От каждой испытуемой пробы марли вырезаем две элементарные пробы размером 5 х 5 см каждая и пинцетом опускаем их в расправленном виде на поверхность дистиллированной воды, температурой 20ºС. Ширина сосуда должна исключать возможность прикосновения проб к его стенкам. Пробы должны погрузиться в воду не позднее чем через 10 секунд для хлопчатобумажной и 60 секунд для смешанной (хлопково-вискозной) марли.

2. Определение капиллярности марли.  Полоску марли шириной 5 см и длинной не менее 25 см подвешиваем на штатив, опускаем одним концом в чашку Петри с раствором бихромата калия (Ca2Cr2O7). В течение часа раствор должен подняться от уровня жидкости не менее чем на 10 см.

Результаты работы записываем в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты проверки качества марли медицинской

| Название изделия | Результат проверки |
| --- | --- |
|  | Смачиваемость | Капиллярность |
| 1 | 2 | 3 |

Заключение: ___________________________________________________

# Задание 4

При проведении внеплановой проверки на аптечном складе, обнаружено, что перевязочные материалы и готовые перевязочные средства (приложение 1) хранились в не отапливаемых помещениях склада на стеллажах расположенных на расстоянии 0,15 м от пола, 0,3 м от потолка при температуре от – 10 до +20(С и относительной влажности воздуха 70%. Для поддержания влажности в помещении располагались емкости с водой.

Сделать заключение о соответствии условий хранения перевязочных материалов и готовых перевязочных средств.

Результат исследования представить в виде таблицы 3.

Таблица 3

Результаты проверки условий хранения перевязочных материалов и готовых перевязочных средств

| Название изделия | Фактические условия хранения | Условия хранения в соответствии с требованиями НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Заключение: ___________________________________________________

Примеры тестовых заданий исходного контроля знаний

1. Укажите длину бинтов марлевых медицинских стерильных

| А. 3 м Б. 5 м | В. 7 м Г. 10 м | Д. 14 м Е. 16 м |
| --- | --- | --- |

2. Укажите товарные виды ваты медицинской гигроскопической

| А. Компрессная Б. Глазная В. Алигнин | Г. Хирургическая Д. Отбеленная Е. Гигиеническая |
| --- | --- |

3. Укажите массу ваты гигроскопической прессованной в кипах

| А. 10 кг Б. 15 кг В. 20 кг | Г. 25 кг Д. 30 кг Е. 35 кг | Ж. 40 кг З. 45 кг И. 50 кг | К. 60 кг |
| --- | --- | --- | --- |

4. Укажите показатели поглотительной способности и капиллярности

ваты медицинской гигроскопической глазной

| А. 19 г Б. 20 г | В. 21 г Г. 67 мм | Д. 70 мм Е. 75 мм | Ж. 77 мм З. 79 мм |
| --- | --- | --- | --- |

5. Укажите формулу, по которой определяется поглотительная способность ваты гигроскопической

А.    Б.    В.

Литература

- Материал лекции.

- Кабатов Ю.Ф., Крендаль П.Е. Медицинское товароведение. – М.: Медицина, 1984. – С. 67-73.

- Грідасов В.І., Винник О.В., Оридорога Л.М.. Фармацевтичне товарознавство: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – С. 56-78.

- Фармацевтичне і медичне товарознавство: Посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів./ В.І. Грідасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник. - Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – С. 49-79.

- Гридасов В.И., Оридорога Л.М., Винник Е.В. Фармацевтическое и медицинское товароведение (пособие для студентов иностранного факультета). – Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – С. 197-198.

- Методические указания по медицинскому и фармацевтическому товароведению. – Ч.З. – Харьков, 1992. – С. 64-75.

- Инструкция по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденная приказом МЗ Украины №44 от 16.03.93.

- ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

- ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия.

- ГОСТ 20227-74 Бинт эластичный медицинский. Метод определения растяжимости.

- ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия.

- ГОСТ 16977-71 Бинт эластичный медицинский. Технические условия.

- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия.

- ГОСТ 1177-75 Вата медицинская компрессная. Технические условия.

- ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

- ГОСТ 12233-77 Вата медицинская гигроскопическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 12923-82 Алигнин медицинский. Технические условия.

- ГОСТ 22379-77 Изделия ватно-марлевые медицинские. Технические условия.

- ГОСТ 1179-70 Пакеты перевязочные медицинские.

- ГОСТ 1207-70 Повязки медицинские стерильные.

- ГОСТ 22380-77 Повязки фиксирующие контурные. Технические условия.