тесты

1.

Укажите классификацию медицинских инструментов по области применения.

1) Основные

2) Общехирургические

3) Вспомогательные

4) Режущие

5) Специальные

6) Зажимные

7) Ранорасширяющие

2.

Укажите инструменты предназначенных для долбления и рассечения костей.

1) Скальпели

2) Пилы медицинские

3) Ножи хирургические

4) Распаторы

5) Долота медицинские

6) Щипцы костные

7) Ножницы  хирургические

3.

Укажите виды ножниц хирургических:

1) Ампутационные

2) Реберные

3) Анатомические кишечные

4) Тупоконечные

5) Для ногтей

6) Санитарные

7) Остроконечные

4.

Укажите виды ложек медицинских:

1) Левые и правые

2) Овальные

3) Острые и тупые

4) Реберные

5) Длинные гибкие

6) Прямые

5.

Какие марки металлов применяются для изготовления медицинских инструментов:

1) 20Х13

2) 95Х18

3) У7А - У12А

4) Ст 45

5) Ст 10

6) У 4

7) Д 16

6.

Укажите виды зажимов бельевых.

1) Анатомический

2) С кремальерой Микулича

3) Зубчато-лапчатый

4) Пластинчатый

5) Кишечный по Мейо

6) Для почечной ножки

7.

Укажите оборудование и режимы стерилизации медицинских инструментов в условиях лечебного учреждения.

1) Дезинфекционные кипятильники

2) Стерилизатор воздушный

3) Стерилизатор газовый

4) 45 мин.

5) 30 мин.

6) 60 мин.

7) 120 С

8) 160 С

9) 180 С

10) 110 С

8.

Укажите технические требования, предъявляемые к ножам и скальпелям:

1) Поверхность инструментов должна быть блестящей или матовой, на поверхности не должно быть вмятин, трещин, заусенцев, раковин

2) Сцепление зубцов кремальеры должно быть надежным

3) Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест

4) Края инструментов должны быть закруглены и притуплены

5) Пружины не должны иметь остаточной деформации

6) Устойчивость к циклу обработки, состоящему из предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации

7) Инструменты должны быть упругими и прочными, не иметь остаточной деформации

8) Острие остроконечных инструментов должно быть острыми

9.

Укажите элементы конструкции пилы рамочной медицинской:

1) Лезвие

2) Зубцы

3) Дуга с рукояткой

4) Пружина

5) Кремальера

6) Полотно

7) Режущие кромки

10.

Укажите содержание маркировки, которая наносится на групповую упаковку медицинских инструментов:

1) Условное обозначение и наименование инструмента

2) Товарный знак завода-изготовителя

3) Номер стандарта

4) Упаковочный номер

5) Условный знак материала, из которого изготовлено изделие

6) Дата изготовления

7) Условия хранения

11.

Укажите технические требования, предъявляемые к пинцетам анатомическим:

1) Поверхность инструментов должна быть ровной, гладкой, без дефектов

2) Режущие кромки должны быть острыми по всей длине, не иметь трещин и зазубрин, выкрошенных мест

3) Должны автоматично и прочно удерживать ткань

4) Половины инструментов должны быть упругими

5) Режущие кромки должны смыкаться по всей длине без перекосов

6) Замок должен плотно скреплять обе ветви без качки их в сомкнутом состоянии и обеспечивать плавность хода

7) Пружины не должны иметь остаточной деформации

8) Инструмент не должен иметь перекоса губок

9) Пружинящие стальные пластины не должны иметь остаточной деформации

12.

Укажите виды зеркал общехирургических:

1) Двустворчатое

2) Реечное

3) Для брюшной стенки Дуайена

4) Для сердца

5) Ампутационное

6) С отверстиями

7) Для печени

13.

Укажите ножницы, которые применяются для рассечения одежды:

1) Ампутационные

2) Реберные

3) Анатомические кишечные

4) Тупоконечные

5) Для ногтей

6) Санитарные

7) Остроконечные

14.

Укажите  маркировку, наносимую на поверхность медицинских инструментов.

1) Наименование инструмента

2) Товарный знак завода-изготовителя

3) Номер стандарта

4) Сборочный номер

5) Марка материала

6) Дата изготовления

7) Условия хранения

15.

Укажите инструмент, предназначенный для отделения надкостницы от кости.

1) Скальпели

2) Пилы медицинские

3) Ножи хирургические

4) Распаторы

5) Долота медицинские

6) Щипцы костные

7) Ножницы хирургические

8) Ложки медицинские

16.

Укажите элементы конструкции ножей хирургических:

1) Зубцы

2) Лезвие

3) Ветви

4) Рукоятка

5) Бранши

6) Шейка

17.

Опишите методику проверки основных общехирургических инструментов на коррозионную устойчивость:

1) Обезжиренные инструменты помещают на изолирующую прокладку из стекла дезинфекционного кипятильника, наполненного дистиллированной водой. Выдерживают 3 часа при 75-800С и 18 часов в остывающей воде

2) Обезжиренные инструменты помещают на изолирующую прокладку из стекла дезинфекционного кипятильника, наполненного дистиллированной водой. Выдерживают 15 минут в кипящей воде и 18 часов в остывающей воде

3) Обезжиренные инструменты помещают на изолирующую прокладку из стекла дезинфекционного кипятильника, наполненного дистиллированной водой. Выдерживают 15 минут в кипящей воде и 3 часа - в остывающей воде

18.

Укажите зажимы для расслоения тканей при препарировании и выделении сосудов, а также для захватывания лигатур при хирургических вмешательствах:

1) Зажим для почечной ножки

2) Корнцанг прямой

3) Пинцеты

4) Зажимы жесткие кишечные

5) Клеммы для кровеносных сосудов

6) Зажим кровоостанавливающий с нарезкой

7) Диссекторы

8) Зажим кровоостанавливающий с нарезкой