Тест

1.

Укажите формулу, по которой определяется поглотительная способность ваты.

1)

2)

3)

4)

5)

2.

Укажите товарные виды  ваты медицинской гигроскопической:

1) Глазная

2) Хирургическая

3) Компрессная

4) Алигнин

5) Отбеленная

3.

Укажите показатели поглотительной способности и капиллярности ваты медицинской гигроскопической хлопковискозной:

1) 21 гр.

2) 20 гр.

3) 19 гр.

4) 70 мм.

5) 77 мм.

6) 75 мм.

7) 65 мм.

4.

Укажите каким раствором обрабатывают марлю, чтобы она приобрела кровоостанавливающие свойства:

1) Окислами азота

2) Раствором йода

3) Бриллиантовым зеленым

4) Ихтиолом

5) Солями кальция акриловой кислоты

6) Хлорамином

5.

Перечислите технические требования, предъявляемые к стерильным готовым перевязочным средствам.

1) Мягкость

2) Ровная, гладкая поверхность

3) Соответствующая поглотительная способность

4) Нейтральность

5) Апирогенность

6) Стерильность

7) Отсутствие коррозии

8) Неравномерная окраска

6.

Укажите показатели растяжимости бинтов эластичных медицинских трубчатых:

1) до 400%

2) до 600%

3) до 800%

4) до 100%

5) до 450%

6) до 10%

7.

Укажите виды пакетов перевязочных:

1) Ватно-марлевый

2) Индивидуальный

3) Обыкновенный

4) Фиксирующий контурный

5) Первой помощи с одной подушечкой

6) Первой помощи с двумя подушечками

8.

Какому типу принадлежит вата, если при определении капиллярности среднее арифметическое значение составило 70мм?

1) Компрессная

2) Суровая

3) Гигроскопическая гигиеническая

4) Гигроскопическая хирургическая

5) Гигроскопическая глазная

9.

В каких условиях следует хранить перевязочные материалы?

1) влажность 65%

2) влажность 45%

3) влажность 80%

4) t = +18-250C

5) t = +8-200C

6) t = 0-180C

7) В вентилируемых помещениях

8) В подвальных помещениях

9) В помещениях с резким колебанием температур

10.

В цехе по изготовлению готовых перевязочных средств (ваты), определили, что капиллярность ваты равна 77 мм, поглотительная способность 21 г, а влажность 8%. Какому виду ваты отвечает образец?

1) Глазная

2) Хирургическая

3) Гигиеническая

11.

Укажите срок хранения стерильных перевязочных материалов в биксах с фильтром после стерилизации:

1) 21 сутки

2) 1 месяц

3) 10 дней

4) 1 неделя

5) 2 месяца

12.

Укажите, материалы, которые применяются для изготовления ваты медицинской гигроскопической  хирургической:

1) Хлопок с вискозой

2) Эластан

3) Хлопок

4) Нейлон

5) Вискоза

13.

Маркировка потребительской упаковки готового перевязочного средства (ваты):

1) Товарный знак завода-изготовителя

2) Значение поглотительной способности

3) Реквизиты завода-изготовителя

4) Штамп ОТК

5) Наименование готового перевязочного средства и его тип

6) Номер сертификата качества

7) Масса готового перевязочного средства

8) Дата изготовления

14.

Укажите типы марли медицинской:

1) Гигроскопическая

2) Компрессная

3) Бытовая

4) Суровая

5) Глазная

6) Гигиеническая

7) Отбеленная гигроскопическая

15.

Укажите, алигнин какой марки используется для перевязочного материала:

1) марка "НС-2"

2) марка "А"

3) марка "У7 А"

4) марка "Б"

5) марка "У10А"

6) марка "НС-3"

16.

Какому типу принадлежит вата, если при определении капиллярности среднее арифметическое значение составило 67мм, а поглотительная способность - 19г ?

1) Компрессная

2) Суровая

3) Гигроскопическая гигиеническая

4) Гигроскопическая хирургическая

5) Гигроскопическая глазная