1.

Для каких целей хромируют кетгут?

1) для продления сроков годности

2) для сокращения сроков рассасывания

3) для продления сроков рассасывания

4) для продления сроков эксплуатации

5) для коррозионной стойкости

2.

Как классифицируются шовные материалы относительно происхождения?

1) Синтетические

2) Металлические

3) Природные

4) Неметаллические

5) Рассасывающиеся

6) Нерассасывающиеся

7) Резиновые

3.

Перечислите рассасывающиеся шовные материалы:

1) Нить льняная

2) Нить капроновая

3) Коллаген

4) Викрил

5) Кетгут

6) Нить лавсановая

7) Дексон

8) Окцепон

4.

В зависимости от способа соединения волокон в комплексной нити, они подразделяются на:

1) Крученая

2) Мононить

3) Плетеная

4) Запаянная

5) Нить с покрытием

6) Смешанная

5.

По строению нити шовный материал классифицируется на:

1) Рассасываюийся

2) Мононить

3) Природный

4) Полимерный

5) Комплексная нить

6) Нерассасывающийся

6.

Укажите изделия, используемые для наложения шва:

1) Иглы хирургические

2) Иглы лигатурные

3) Вилки лигатурные

4) Иглы атравматические

5) Сшиватели хирургические

7.

Какие технические требования предъявляются к иглам хирургическим?

1) Колющая часть должна быть острой

2) Поверхность иглы должна быть ровной и гладкой

3) Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

4) Биодеградация

5) Упругость

6) Пластичность

7) Устойчивость к коррозии

8.

Срок годности для нерассасывающихся нитей, как правило, составляет:

1) 4 года

2) 1 год

3) 24 часа

4) 5 лет

9.

Основные технические требования, предъявляемые к шовному материалу:

1) Атравматичность

2) Окраска, соответствующая цвету кожи человека

3) Биосовместимость

4) Канцерогенное действие на организм

5) Отсутствие капиллярности и фитильности

6) Резистентность к инфекции

10.

Укажите раствор для хранения кетгута в ампулах :

1) Раствор Люголя

2) Спирт этиловый 96%

3) 70% раствор спирта с глицерином

4) 90% раствор спирта с глицерином

5) Раствор аммиака

6) 6% раствор перекиси водорода

11.

Укажите технические требования к кетгуту:

1) Прочность

2) Упругость

3) Одинакового диаметра по всей длине

4) Гладкая поверхность

5) Стойкость к одному из видов стерилизации

6) Атравматичность

7) Биодеградация

8) Одинаковая насыщенность окраски

9) Достаточная плотность (малая капиллярность)

10) Не должен рассасываться в ране

12.

Каким методом проводится стерилизация  хирургических игл?

1) В стерилизаторе паром под давлением

2) Суховоздушным методом при температуре 180 градусов в течение 45 мин.

3) 3% растворов перекиси водорода

4) Хлорамином Б

5) 96% спиртом этиловым

13.

По каким признакам классифицируют иглы хирургические?

1) По степени изгиба

2) По материалу изготовления

3) По форме ушка иглы

4) По цвету

5) По форме сечения и острия

14.

На какие виды подразделяются хирургические иглы относительно строения ушка?

1) С разрезным ушком

2) С винтообразным ушком

3) С неразрезным ушком

4) С круглым ушком

5) С трехгранным ушком

15.

Из перечисленного выберите природные неорганические шовные материалы:

1) Металлическая проволока

2) Кетгут овечий и крупного рогатого скота

3) Производные полигликолевой кислоты

4) Полиолефины

5) Фторполимерные материалы

16.

Укажите, на какие группы подразделяются шовные материалы по способности к биодеградации:

1) Синтетические

2) Металлические

3) Природные

4) Резиновые

5) Рассасывающиеся

6) Нерассасывающиеся

17.

Укажите шовный материал для сшивания кости:

1) Кетгут

2) Окцелон

3) Волос конский

4) Викрил

5) Проволока

6) Нити льняные